国网威海供电公司

＿07  月停电公告信息明细表

填报单位：国网威海供电公司

| 序号 | 检修线路 | 工作时间 | 检修原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV郊工线 | 2020-07-02 08:30至2020-07-02 17:00 | 10kV郊工线保税支#1杆至鲁威塑业配电室3*95电缆更换为3*120电缆，配电室2*500kVA变压器增容为2*1000kVA。 | 10kV郊工线保税支#1杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市临港经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】黄岚办事处 【影响非供电公司产权客户】威海市鲁威塑业有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 2 | 10kV寨子线 | 2020-07-02 08:30至2020-07-02 16:30 | 10kV寨子线电子支中铁分支#1杆分界开关敷设电缆至黄家夼隧道西控制中心新建配电室。 | 10kV寨子线电子支中铁分支#1杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市火炬高技术开发区 【影响办事处/乡镇】田和街道办事处 【影响非供电公司产权客户】中铁二十局集团第四工程有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 3 | 10kV高尔夫线 | 2020-07-02 08:30至2020-07-02 17:30 | 10kV高尔夫线远遥村三区配电室变压器更换为630kVA变压器。 | 10kV高尔夫线#18杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】孙家疃办事处 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】远遥西区1号楼至7号楼，远遥北区5号楼、6号楼、20号楼至22号楼，远遥南区16号楼、19号楼 |
| 4 | 10kV杨家台线 | 2020-07-02 07:00至2020-07-02 18:00 | 10kV杨家台线新城环网柜015所带原凤林工业园开闭所搬迁，将原电缆接入新开闭所供电。 | 10kV杨家台线新城环网柜015开关至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】凤林办事处 【影响非供电公司产权客户】威海经济技术开发区凤林集团有限公司、威海恒江置业有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 5 | 10kV红山线 | 2020-07-04 08:30至2020-07-04 16:30 | 10kV红山线工程公司环网柜014开关所接用户搬迁，箱变内变压器更换。 | 10kV红山线022开关至#5分段开关之间线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】凤林办事处 【影响非供电公司产权客户】威海海源电力工程有限公司、威海海源电力建筑工程分公司、威海爱威制药有限公司 【影响供电公司产权客户】凤凰小区1号楼及商铺、2号楼及商铺、4号楼及商铺、5号楼、6号楼、11号楼至13号楼、15号楼至21号楼、23号楼至28号楼及小区幼儿园 |
| 6 | 10kV郊前线 | 2020-07-11 06:30至2020-07-11 19:00 | 10kV郊前线#18-#20杆及丛黎明支#1杆之间线路配合35kV兴海输变电工程跨越导线架设。 | 10kV郊前线#16杆至丛黎明支#12杆分段开关之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】羊亭镇 【影响非供电公司产权客户】威海恒泰碳纤维科技有限公司、威海恒诺鑫科复合材料有限公司、威海市恒隆韩饰品有限公司、威海港华燃气有限公司、威海市银鹏建设集团有限公司 【影响供电公司产权客户】南郊村全村、埠前村全村、杜家庄村全村 |
| 7 | 10kV民主线 | 2020-07-13 23:00至2020-07-14 06:30 | 10kV民主线市立医院西环网柜更换为二进四出环网柜。 | 10kV民主线市立医院环网柜012开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】环翠楼办事处 【影响非供电公司产权客户】威海卓跃物业服务有限公司、威海市统一路小学 【影响供电公司产权客户】和平路52号网点（商铺）、62号网点（商铺）、64号网点（商铺） |
| 8 | 10kV官庄线 | 2020-07-13 08：30至 2020-07-13 17：30 | 10kV官庄线#43杆至白马北支#1杆线路拆除，白马北村315kVA公变配电室拆除。 | 10kV官庄线#43杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】泊于镇 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】白马北村全村 |
| 9 | 10kV夏城线 | 2020-07-14 08:30至2020-07-14 18:30 | 10kV夏城线夏城开闭所017开关至玫瑰园环网柜011开关之间电缆开断，沿新规划路径敷设YJV22-3*240电缆与开断电缆对接。 | 10kV夏城线夏城开闭所017开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】羊亭镇 【影响非供电公司产权客户】威海华夏城房地产开发有限公司、中国移动通信集团山东有限公司威海分公司、中国铁塔股份有限公司威海市分公司、威海市星樾房地产开发有限公司、禽蛋发展总公司畜牧场 【影响供电公司产权客户】玫瑰园2#、3#、5#公变所带玫瑰园小区1#楼、4#楼、19#楼、24#楼、25#楼、32#楼至34#楼及商铺，宅库村公变所带嵩山街道宅库居委会宅库村全村，石榴园1#、6#公变所带石榴园小区4#楼、5#楼、8#楼至16#楼、21#、22#、27#至30#楼，紫薇园3#公变所带紫薇园小区1#楼、17#楼至19#楼、26#楼及商铺 |
| 10 | 10kV范家埠线 | 2020-07-15 08:30至2020-07-15 17:30 | 10kV范家埠线亿丰园开闭所028开关至东骏亿丰园#7公变之间电缆开断，改接至新上二进四出环网柜。 | 10kV范家埠线亿丰园环网柜028开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】嵩山办事处 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】东骏亿丰园#7、#8、#9公变所带1#楼至3#楼、9#楼至16#楼 |
| 11 | 10kV新都线 | 2020-07-15 08：30至 2020-07-15 17：30 | 10kV新都线大众汽贸公变搬迁，原400kVA箱变增容至630kVA箱变。 | 10kV新都线#2杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】凤林街道新都居委会 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】大众汽贸公变：新都一区小区32#楼至38#楼、附38#楼 |