国网威海供电公司

＿08  月停电公告信息明细表

填报单位：国网威海供电公司

| 序号 | 检修线路 | 工作时间 | 检修原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV徐东线 | 2020-08-05 08:30至2020-08-05 16:30 | 10kV徐东线#70杆分界开关至囯亭环网柜之间电缆开断，接入新上大公馆三进三出环网柜011开关、012开关。 | 10kV徐东线#70杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市临港经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】国亭房地产公司 【影响供电公司产权客户】上海大公馆公变所带上海大公馆小区整个小区 |
| 2 | 10kV高尔夫线 | 2020-08-07 08:30至2020-08-07 17:00 | 10kV高尔夫线环球环网柜搬迁，光缆随之改造。 | 10kV高尔夫线#21杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】孙家疃办事处 【影响非供电公司产权客户】威海环球置业有限公司 【影响供电公司产权客户】远遥村八区箱变所带：远遥北区15号楼至26号楼、18号楼北平房、24号楼西平房；海岸家园三期公变所带：远遥北区28号楼至31号楼；环球海岸家园#1变所带：远遥北区33号楼至39号楼、7号楼 |
| 3 | 10kV海埠线 | 2020-08-21 08:30至 2020-08-21 15:30 | 10kV海埠线海埠支#4杆更换分界开关。 | 10kV海埠线海埠支#47杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】皇冠办事处 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】大平房地产三期#3（海埠3期北地块）公变所带：海埠北区16号楼、17号楼、21号楼、22号楼；海泉房地产二期#1（海埠海泉北区）公变所带：海埠小区1号楼、3号楼至6号楼；大平房地产二期#2公变所带：海埠北区19号楼、20号楼、23号楼 |
| 4 | 10kV韩家线 | 2020-08-21 07:30至2020-08-21 18:00 | 10kV韩家线市政支下韩家分支#2杆更换为15米杆，由下韩家分支#2杆敷设电缆至原下韩家村公变，台区低压线路改造。 | 10kV韩家线市政支#22杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市临港经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】汪疃镇 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】下韩家村全村 |
| 5 | 10kV宋家线 | 2020-08-21 08:30至2020-08-21 15:30 | 10kV宋家线#18杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV宋家线#18杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市临港经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】金泓化工台架变所带：金鸿化工小区整个小区 |
| 6 | 10kV郊工线 | 2020-08-21 07：30至2020-08-21 18:00 | 10kV郊工线陡埠支#6杆所带北陡埠村#4公变及北陡埠西台公变维修，所带低压线路改造。 | 10kV郊工线陡埠支#6杆至末端线路 | 【区/县】威海市文登区 【影响办事处/乡镇】龙山街道办事处 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】陡埠西台、北陡埠村#4公变所带：北陡埠村西部用户、南部用户 |
| 7 | 10kV上夼线 | 2020-08-25 08:30至2020-08-25 15:30 | 10kV上夼线#3杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV上夼线#3杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市临港经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】草庙子所台架变所带：威海市武警支队副食品生产基地、草庙子镇人民政府、威海公共交通集团有限公司、中国铁塔股份有限公司威海市分公司、许道锋、中国移动通信集团山东有限公司威海分公司、威海临港经济技术开发区政法维稳工作办公室 |
| 8 | 10kV丁家洼线 | 2020-08-26 07:30至2020-08-26 18:00 | 10kV丁家洼线#29杆T接黄庄支绝缘化改造、路径变更，拆除原黄庄支线#1-#28杆之间线路。 | 10kV丁家洼线#29杆T接黄庄支线至末端线路 | 【区/县】威海市临港经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】黄岚办事处 【影响非供电公司产权客户】刘勤友、吴淑慧、威海市文登区牧嶺养殖有限公司 【影响供电公司产权客户】汶口村全村、黄庄村全村、王埠庄村全村 |
| 9 | 10kV秋林线 | 2020-08-26 08:30至2020-08-26 17:00 | 10kV秋林线#28杆至10kV科技线华信支#1杆之间线路拆除，新上2进4出环网柜3台。 | 10kV秋林线#28杆T接文静支至末端线路 | 【区/县】威海市火炬高技术开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响非供电公司产权客户】威海文萍商务酒店有限公司、威海威里医院有限公司、威海高发商厦、交通银行股份有限公司威海分行、威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局、威海高区利民医院有限公司 【影响供电公司产权客户】皇冠庆威园箱变所带：沈阳路89号楼、91号楼、93号楼、火炬五街16号楼、18号楼；东龙蓝天广场箱变所带：火炬路188号楼、190号楼、192号楼、文化西路193-14号楼、193-18号楼；富豪城西箱变所带：富豪城3号楼、7号楼 |
| 10 | 10kV科技线 | 2020-08-26 08:30至2020-08-26 17:00 | 10kV科技线华信支#1杆至10kV秋林线#28杆之间线路拆除，由新上#3环网柜012开关敷设3*400电缆至华信支#1杆。 | 10kV科技线#28杆T接华信支至末端线路 | 【区/县】威海市火炬高技术开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】金城花园箱变所带：恒泰街100-7号楼、100-8号楼、沈阳路104号楼、106号楼 |
| 11 | 10kV皂埠线 | 2020-08-26 08:30至2020-08-26 15:30 | 10kV皂埠线拉手支东海船厂分支#1杆更换内置PT分界开关。 | 10kV皂埠线拉手支东海船厂分支#1杆分界开关至末端线路（分界开关上方带电卡火） | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】崮山镇 【影响非供电公司产权客户】威海东海船舶修造有限公司（西厂） 【影响供电公司产权客户】无 |
| 12 | 10kV郝家线 | 2020-08-27 08:30至2020-08-27 15:30 | 10kV郝家线天诚支#1杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV郝家线天诚支#1杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市临港经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】致祥粮油公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 13 | 10kV海埠线 | 2020-08-28 08:30至 2020-08-28 15:30 | 10kV海埠线#31杆更换分界开关。 | 10kV海埠线#31杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】皇冠办事处 【影响非供电公司产权客户】北京北控物业管理有限责任公司威海分公司 【影响供电公司产权客户】海埠电厂#1、#2、#3公变、华能广源公变所带：华能电厂生活小区2号楼至10号楼、13号楼至21号楼、23号楼至40号楼、广源新村（老楼区）小区1号楼至18号楼 |
| 14 | 10kV木岚线 | 2020-08-28 08:30至2020-08-28 15:30 | 10kV木岚线#26杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV木岚线#26杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市临港经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】草庙子镇市政路灯 【影响供电公司产权客户】无 |
| 15 | 10kV木岚线 | 2020-08-31 08:30至2020-08-31 15:30 | 10kV木岚线#27杆高压令克更换为分界开关（带电接火）。 | 10kV木岚线#27杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市临港经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】中国移动通信有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 16 | 10kV佳美线 | 2020-08-31 08:30至 2020-08-31 15:30 | 10kV佳美线#2杆老式开关更换为分界开关。 | 10kV佳美线012开关至凤林学校环网柜011开关之间线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】凤林办事处 【影响非供电公司产权客户】威海经济技术开发区港城实业总公司 【影响供电公司产权客户】佳美通城公变所带：杨家台村1号楼至13号楼；杨家台村公变所带：深圳路20号楼、24号楼、26号楼、附24号楼；龙凤开发公变所带：龙凤花园（东海路）53号楼、55号楼、57号楼、59号楼、61号楼、63号楼、65号楼、67号楼 |