国网威海供电公司

＿09  月停电公告信息明细表

填报单位：国网威海供电公司

| 序号 | 检修线路 | 工作时间 | 检修原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV医药Ⅵ线 | 2020-09-01 08:30至2020-09-01 17:30 | 10kV医药Ⅵ线输液开闭所021开关进线电缆头拆除，改接至新建2进4出环网柜012开关。 | 10kV医药Ⅵ线输液开闭所021开关至末端线路 | 【区/县】威海市火炬高技术开发区 【影响办事处/乡镇】初村镇 【影响非供电公司产权客户】山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、山东威高药业有限公司、威海威高房地产开发有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 2 | 10kV名流线 | 2020-09-04 08:30至2020-09-04 17:30 | 10kV名流线盐场支#16杆西侧新立盐场支#17-#19杆，#22杆处安装分段开关1台。 | 10kV名流线盐场支#16杆至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】羊亭镇 【影响非供电公司产权客户】威海市双岛湾开发投资有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 3 | 10kV联机线 | 2020-09-03 08:30至2020-09-03 15:30 | 10kV联机线#70杆OR负荷开关更换为分界开关。 | 10kV联机线#70杆OR开关至末端线路 | 【区/县】威海市临港经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】威海大丰实业有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 4 | 10kV双岛线 | 2020-09-03 08:30至2020-09-03 17:00 | 10kV双岛线#21杆至信达支#1杆之间导线更换。 | 10kV双岛线#20杆分段开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】张村镇 【影响非供电公司产权客户】威海市昌华实业有限公司、威海晟鑫电子有限公司、威海瑛威装饰工程有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 5 | 10kV联机线 | 2020-09-04 08:30至2020-09-04 15:30 | 10kV联机线#85杆更换分界开关。 | 10kV联机线#85杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市临港经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】山东高鹏房地产有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 6 | 10kV郊前线 | 2020-09-07 06:30至2020-09-07 19:00 | 10kV郊前线#18-#20杆及#17-丛黎明支#1杆之间线路导线架设。 | 10kV郊前线#16杆至丛黎明支#12杆分段开关之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】羊亭镇 【影响非供电公司产权客户】威海恒泰碳纤维科技有限公司、威海恒诺鑫科复合材料有限公司、威海市恒隆韩饰品有限公司、威海港华燃气有限公司、威海市银鹏建设集团有限公司 【影响供电公司产权客户】南郊村全村、埠前村全村、杜家庄村全村 |
| 7 | 10kV皂埠线 | 2020-09-07 08:30至2020-09-07 16:30 | 10kV皂埠线#81杆架设JKYJ-95导线至10kV港务线热电支#3杆。 | 10kV皂埠线#63杆分段开关至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】崮山镇 【影响非供电公司产权客户】威海东部滨海新城建材有限公司、威海三进泰克精工机械有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 8 | 10kV联机线 | 2020-09-08 08:30至2020-09-08 15:30 | 10kV联机线#84杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV联机线#84杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市临港经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】威海东瑞经营管理有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 9 | 10kV金岭线 | 2020-09-08 08:30至2020-09-08 17:30 | 10kV金岭线#21-#24杆之间线路导线更换为JKLGYJ-240导线。 | 10kV金岭线#17杆分段开关至泓淋电线环网柜012开关之间线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】西苑街道办事处 【影响非供电公司产权客户】威海广盛体育用品有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 10 | 10kV桥南线 | 2020-09-09 08:30至2020-09-09 16:30 | 10kV桥南线#14杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV桥南线#14杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】桥头镇 【影响非供电公司产权客户】威海富琥制绳厂 【影响供电公司产权客户】无 |
| 11 | 10kV东岳线 | 2020-09-10 08:30至2020-09-10 17:00 | 10kV东岳线配合苘山站10kV待用Ⅹ028开关敷设3*400电缆至同塔四回#1塔右上回，15A杆-#15B杆加装分段开关。 | 10kV东岳线全线 | 【区/县】威海市临港经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】威海市山海皮业集团有限公司、威海市润丰玻璃有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 12 | 10kV苘郝线 | 2020-09-10 08:30至2020-09-10 17:00 | 10kV苘郝线配合苘山站10kV待用Ⅹ028开关敷设3*400电缆至同塔四回#1塔右上回，15A杆-#15B杆加装分段开关 | 10kV苘郝线018开关至#34杆分段开关之间线路 | 【区/县】威海市临港经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】威海丰业混凝土有限公司、威海市鸿澳塑料制品有限公司、威海统航贸易有限公司、威海钦灏涂料有限公司、威海工业新区市政处、威海鲁迪建筑材料科技有限公司、威海临港经济技术开发区市政建设公用事业管理处、威海市佳和涂料有限公司、威海双金机械有限公司、山东清蓝新能源发展有限公司 【影响供电公司产权客户】苘郝线#1公变所带威海凯瑞丹尼服装有限公司、中国铁塔股份有限公司威海市分公司 |
| 13 | 10kV城子线 | 2020-09-11 09:30至2020-09-11 15:30 | 10kV城子线#4杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV城子线#4杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】皇冠街道办事处 【影响非供电公司产权客户】威海市怡安房地产开发中心 【影响供电公司产权客户】无 |
| 14 | 10kV大连线 | 2020-09-12 08:30至2020-09-12 17:30 | 10kV大连线九中环网柜向北搬迁，光缆随之改接。 | 10kV大连线022开关至大连环网柜011开关之间线路 | 【区/县】威海市火炬高技术开发区 【影响办事处/乡镇】田和街道办事处 【影响非供电公司产权客户】威海宏泽渔具有限公司、威海市水务集团有限公司、威海市第九中学 【影响供电公司产权客户】西河北教师楼箱变所带：西河北东山1号楼至9号楼、西河北10号楼至15号楼 |
| 15 | 10kV木岚线 | 2020-09-15 08:30至2020-09-15 15:30 | 10kV木岚线#27杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV木岚线#27杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市临港经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】中国移动通信有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 16 | 10kV桥南线 | 2020-09-18 08:30至2020-09-18 16:30 | 10kV桥南线渔具支线#1杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV桥南线渔具支#1杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】桥头镇 【影响非供电公司产权客户】威海市山立渔具有限公司 【影响供电公司产权客户】埠上村台架变所带埠上村桥兴路以东用户 |
| 17 | 10kV海埠线 | 2020-09-21 09:30至2020-09-21 15:30 | 10kV海埠线海埠支#4杆分界开关更换。 | 10kV海埠线海埠支#4杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】皇冠街道办事处 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】大平房地产三期#3公变所接：海埠北区13号楼至17号楼、21号楼、22号楼、海泉房地产二期#1公变所接：海埠小区1号楼、3号楼至6号楼、大平房地产二期#2公变所接：海埠北区19号楼、20号楼、23号楼 |
| 18 | 10kV桥南线 | 2020-09-22 08:30至2020-09-22 16:30 | 10kV桥南线#3杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV桥南线#3杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】桥头镇 【影响非供电公司产权客户】潘向东 【影响供电公司产权客户】无 |
| 19 | 10kV桥南线 | 2020-09-24 08:30至2020-09-24 16:30 | 10kV桥南线埠上村二区支线#1杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV桥南线埠上村二区支#1杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】桥头镇 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】埠上村#2公变所带埠上村桥兴路以西用户 |
| 20 | 10kV鹏云线 | 2020-09-24 08:30至2020-09-24 17:30 | 10kV鹏云线哈试支#1-#4杆及导线拆除，东侧新立#1-#3杆。 | 10kV鹏云线福海环网柜012开关至末端线路 | 【区/县】威海市火炬高技术开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响非供电公司产权客户】哈尔滨工业大学(威海分校)、苗延敏、威海市智明水产有限公司、威海迪尚捷年房地产开发有限公司、威海基源服装有限公司、 【影响供电公司产权客户】碧海庄园1＃、2＃箱变所带：碧海庄园86-1#楼、86-2#楼、87-1#楼、87-2#楼、88-1#楼、88-2#楼、89-1#楼、89-2#楼、90-1#楼至90-4#楼、91-1#楼至91-4#楼、92-1#楼至92-4#楼、93-1#楼至93-4#楼、100-1#楼至100-4#楼、101-1#楼至101-4#楼、102-1#楼至102-4#楼、103-1#楼至103-4#楼、80-1#楼、80-2#楼、81-1#楼、81-2#楼、82-1#楼、82-2#楼、83-1#楼、83-2#楼、84-1#楼、84-2#楼、85-1#楼、85-2#楼、94-1#楼至94-4#楼、95-1#楼至95-4#楼、96-1#楼至96-6#楼、97#楼、98-1#楼至98-4#楼、99-1#楼至99-4#楼、碧海庄园二期1#变所带：鹏云山庄17号楼、碧海庄园1号楼至77号楼 |
| 21 | 10kV金成线 | 2020-09-29 08:30至2020-09-29 17:30 | 10kV金成线逍遥社区开闭所二段021至029开关间隔自动化调试及消缺。 | 10kV金成线金成C环网柜012开关至逍遥社区开闭所000开关之间线路 | 【区/县】威海经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】泊于镇 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】威海凯乐物业服务有限公司、威海经济技术开发区泊于镇屯侯家社区居民委员会(B区酒店综合楼)、威海广安城市建设投资有限公司(C区综合楼) |
| 22 | 10kV桥南线 | 2020-09-30 08:30至2020-09-30 16:30 | 10kV桥南线乳品支线#1杆、#2杆高压令克拆除，在乳品支线#1杆安装分界开关1台。 | 10kV桥南线乳品支#1杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】桥头镇 【影响非供电公司产权客户】威海喜盈门乳品有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |