国网威海供电公司

＿1  月停电公告信息明细表

填报单位：国网威海供电公司

| 序号 | 检修线路 | 工作时间 | 检修原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV水产线 | 2021-03-02 09:00至2021-03-02 14:00 | 10kV水产线工业园支辽海分支#1杆所接威海信秀服饰有限公司箱变由200kVA增容至250kVA。 | 10kV水产线工业园支#11杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】崮山镇 【影响非供电公司产权客户】威海信秀服饰有限公司、威海市长峰石油经销有限公司、威海盛世混凝土有限公司、威海市辽海水产食品有限公司、威海经济技术开发区崮山镇御源食品配送中心 【影响供电公司产权客户】无 |
| 2 | 10kV铅笔线 | 2021-03-09 08:30至 2021-03-09 17:00 | 10kV铅笔线保护装置升级,#2杆更换高压令克。 | 10kV铅笔线018开关至#3杆之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】竹岛办事处 【影响非供电公司产权客户】威海市水务集团有限公司、威海市出租汽车有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 3 | 10kV宅库线 | 2021-03-09 09:00至 2021-03-09 14:00 | 10kV宅库线长峰西区A环网柜013开关所接长峰村6区配电室更换低压盘。 | 10kV宅库线长峰西区A环网柜013开关至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】皇冠街道办事处 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】长峰村6区配电室所带长峰西一区6#楼至12#楼、16#楼至22#楼、27#楼至29#楼、51#楼、52#楼、90#楼、91#楼 |
| 4 | 10kV桥东线 | 2021-03-11 09:00至2021-03-11 13:00 | 10kV桥东线西洛后支#5杆更换分界开关。 | 10kV桥东线观里水支#16杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】桥头镇 【影响非供电公司产权客户】威海广安市政园林工程有限公司、中国铁塔股份有限公司威海市分公司、威海钰福轩生态农业有限公司 【影响供电公司产权客户】东洛后村全村、西洛后村全村 |
| 5 | 10kV龙港线 | 2021-03-16 08:30 至2021-03-16 16:30 | 10kV龙港线北山支大北山分支#5杆高压令克所接大北山#1台架变增容，200kVA变压器更换为400kVA变压器。 | 10kV龙港线北山支大北山分支#5杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】羊亭镇 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】大北山#1公变所带大北山村东部用户 |
| 6 | 10kV红山线 | 2021-03-17 09:00至 2021-03-17 14:00 | 10kV红山线工程公司环网柜013开关所接凤林村3区配电室更换低压盘。 | 10kV红山线工程公司环网柜013开关至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】凤林街道办事处 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】凤林村3区配电室所带凤凰小区6#楼、11#楼、23#楼至25#楼、28#楼、29#楼及幼儿园 |
| 7 | 10kV桥东线 | 2021-03-18 09:00至2021-03-18 13:00 | 10kV桥东线后宅库支#2杆更换分界开关。 | 10kV桥东线#75杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】桥头镇 【影响非供电公司产权客户】中国铁塔股份有限公司威海市分公司 【影响供电公司产权客户】盘川夼村全村 |
| 8 | 10kV卧龙线 | 2021-03-18 08:30至 2021-03-18 17:00 | 10kV卧龙线大振支#12-#13杆之间导线拆除。 | 10kV卧龙线011开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】羊亭镇 【影响非供电公司产权客户】威海市西郊建筑工程有限责任公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 9 | 10kV海峰线 | 2021-03-23 09:00至 2021-03-23 14:00 | 10kV海峰线劳动服务支#2杆分界开关所接劳动服务315kVA配电室更换低压盘。 | 10kV海峰线劳动服务支#2杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】西苑街道办事处 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】劳动服务配电室所带海峰路220#楼、222#楼 |
| 10 | 10kV桥丰线 | 2021-03-25 09:00至2021-03-25 13:00 | 10kV桥丰线洛西分支#1杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV桥丰线#38杆所接洛西支至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】桥头镇 【影响非供电公司产权客户】王海民 【影响供电公司产权客户】洛西村全村 |