国网威海供电公司

＿6  月停电公告信息明细表

填报单位：国网威海供电公司

| 序号 | 检修线路 | 工作时间 | 检修原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV水产线 | 2021-06-01 08:30至2021-06-01 16:30 | 10kV水产线更换#28杆分界开关，拆除#28杆分界开关所带和利源箱变3*95电缆。 | 10kV水产线#28杆至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】崮山镇 【影响非供电公司产权客户】威海恒源新材料科技有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 2 | 10kV育苗线 | 2021-06-01 08:00至 2021-06-01 17:00 | 10kV育苗线水产冷藏支#4-#6杆及架空线路拆改造。 | 10kV育苗线#23杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】竹岛办事处 【影响非供电公司产权客户】威海市环翠区海洋发展局 【影响供电公司产权客户】商检公变所带渔港路51号楼、68号楼、70-2号楼、70-3号楼、74号楼、76号楼、78号楼、80号楼、82号楼 |
| 3 | 10kV王家河线 | 2021-06-01 09:00 至 2021-06-01 17:30 | 10kV王家河线热电厂支曲家河分支所接海德置业搬迁，由曲家河分支#1杆搬迁至热电厂支#4。 | 10kV王家河线#91杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】羊亭镇 【影响非供电公司产权客户】威海热电集团有限公司、威海市环翠区羊亭镇曲家河社区股份经济合作社 【影响供电公司产权客户】润和花园#1变、#2变所带润河花园1号楼至21号楼 |
| 4 | 10kV王家河线 | 2021-06-02 08:30 至 2021-06-02 18:30 | 10kV王家河线011开关至城建开发环网柜011开关之间电缆更换为YJV22-3*400电缆，CT更换为600/5，保护改定值。 | 10kV王家河线011开关至#5杆之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】羊亭镇 【影响非供电公司产权客户】 威海城源置业运营有限公司（商业楼及物业楼）、威海市环翠区城市发展投资有限公司(羊亭镇河北) 【影响供电公司产权客户】城建兰庭公变所带和兴路1021-2号楼、1021-4号楼至1021-8号楼 |
| 5 | 10kV华海线 | 2021-06-02 08:30至 2021-06-02 16:30 | 10kV华海线陈家疃环网柜016开关至天润房产400kVA箱变3*95电缆改接至新上630kVA环网箱变011间隔。 | 10kV华海线陈家疃环网柜016开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】孙家疃办事处 【影响非供电公司产权客户】威海天润房地产开发有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 6 | 10kV佳美线 | 2021-06-02 08:30至2021-06-02 17:30 | 10kV佳美线石场支#1杆更换分界开关。 | 10kV佳美线石场支#1杆至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】凤林办事处 【影响非供电公司产权客户】威海市石油有限公司疏港路加油加气站、威海经济技术开发区凤林集团有限公司、威海经济技术开发区先威苗圃场、经区凤林街道办事处杨家台社区居民委员会、威海九州橡塑科技发展有限公司、威海天赋山庄高尔夫球俱乐部有限公司、威海市公安局、威海经济技术开发区建设局、威海鑫扬建筑设备租赁有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 7 | 10kV山马线 | 2021-06-02 08：30至2021-06-02 16:00 | 10kV山马线#60杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV山马线#60杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市临港区 【影响办事处/乡镇】黄岚办事处 【影响非供电公司产权客户】汪疃镇政府路灯(2)、威海德水牧场有限公司、文登市志荣牧业有限公司 【影响供电公司产权客户】山马邹村全村 |
| 8 | 10kV柳河线 | 2021-06-03 08:30至2021-06-03 17:30 | 10kV柳河线更换柳林东支#1杆分界开关。 | 10kV柳河线#12杆至大桥环网柜011开关之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】温泉镇 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】 金秋果品公司 |
| 9 | 10kV海庄线 | 2021-06-03 09:00 至 2021-06-03 16:30 | 10kV海庄线光学支#10杆加装高压令克，新装高压令克敷设电缆至孙家滩村（用户）。 | 10kV海庄线光学支#9杆高压令克至末端线路(共影响3个台区停电，共计企业3户，居民0户） | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】羊亭镇 【影响非供电公司产权客户】威海力建冶金液压设备厂、威海市环翠区羊亭镇孙家滩村村民委员会、威海市环翠区双蝙蝠粉末厂 【影响供电公司产权客户】无 |
| 10 | 10kV山马线 | 2021-06-04 08:30至2021-06-04 16:00 | 10kV山马线#76杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV山马线#76杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市临港区 【影响办事处/乡镇】黄岚办事处 【影响非供电公司产权客户】宋文岐、市政路灯、刘卫东、马培昌、中国铁塔股份有限公司威海市分公司、威海上善堂农业发展有限公司 【影响供电公司产权客户】山马埠村全村、西柳村全村、东柳村全村、山马头村全村 |
| 11 | 10kV产里线 | 2021-06-04 08:00至2021-06-04 17:00 | 10kV产里线蚕场支西园分支康达分支支#1杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV产里线蚕场支西园分支康达分支支#1杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】桥头镇 【影响非供电公司产权客户】隋雨彤 【影响供电公司产权客户】无 |
| 12 | 10kV惠友线 | 2021-06-04 08:30至2021-06-04 17:30 | 10kV惠友线更换柳林西支#1杆分界开关。 | 10kV江家线#21杆隔离刀闸至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】温泉镇 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】 田贝供应链公司、六合园置业公司、城投置业公司、温泉镇政府路灯、柳林村村南部用户 |
| 13 | 10kV水泵线 | 2021-06-11 03:30至2021-06-11 15:00 | 10kV水泵线新立#13杆敷设双回YJV22-3*400电缆至新立#14杆。 | 10kV水泵线025开关至#24杆分段开关之间线路 | 【区/县】威海市火炬高技术开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响非供电公司产权客户】威海火炬高技术产业开发区建设局、威海市华田物业服务中心 【影响供电公司产权客户】无 |
| 14 | 10kV海庄线 | 2021-06-15 08:30 至 2021-06-15 17:30 | 10kV海庄线更换#15、#16、#17杆电杆。 | 10kV海庄线022开关至#41杆分段开关之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】羊亭镇 【影响非供电公司产权客户】 威海西海建设工程有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 15 | 10kV韩城线 | 2021-06-15 08:30至2021-06-15 17:30 | 10kV韩城线拆除韩城环网柜015开关所接韩乐坊环网柜、中兴房地产公变，光缆配合改接。 | 10kV韩城线035开关至韩城环网柜011开关之间线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】皇冠办事处 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】中兴房地产公变所带乐天世纪城5-1号楼 |
| 16 | 10kV海埠线 | 2021-06-22 08:00至2021-06-22 18:00 | 10kV海埠线弘辰铸造支#2杆加装分界开关。 | 10kV海埠线#69杆所接弘辰铸造支至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】皇冠办事处 【影响非供电公司产权客户】中国网通(集团)有限公司威海经济技术开发区分公司、威海爱普包装有限公司、威海钟宇塑料制品有限公司、威海市海埠建筑工程公司、威海弘辰铸造有限公司、威海大庆特种材料制品有限公司、威海进洋化妆品有限公司、威海港联汽车维修有限公司、威海三角轮胎股份有限公司、威海瑞草电子有限公司、威海经济技术开发区爱心养老院、中国铁塔股份有限公司威海市分公司、山东鑫韩通跨境电子商务有限公司 【影响供电公司产权客户】海埠村3区公变所带王春雷、邵恒利、邵居茂 |
| 17 | 10kV开泰线 | 2021-06-22 07:00至 2021-06-22 18:00 | 10kV开泰线#45杆处加装拉手开关一台。 | 10kV开泰线#44杆至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】威海国际物流园发展有限公司 【影响供电公司产权客户】无 |
| 18 | 10kV苘郝线 | 2021-06-22 07:00至 2021-06-22 18:00 | 10kV苘郝线拆除#46杆分界开关至郝家山支线#4杆之间线路，郝家山支线#4杆改终端杆。 | 10kV苘郝线#46杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】荣成市青源苗木种植有限公司、威海临港经济技术开发区市政公共事业管理处 |
| 19 | 10kV东旺线 | 2021-06-23 06:30至 2021-06-23 18:00 | 10kV东旺线#28杆至万通支#1杆之间导线开断，更换万通支#1杆至#10杆之间导线为JKLGY-240/30导线。 | 10kV东旺线#22杆分段开关至#51杆之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响非供电公司产权客户】威海广鸿源供应链有限公司、山东新高工业有限公司、威海东旺食品有限公司、威海江泉精细化工有限公司、威海迷尔赛化妆品有限公司、威海威高建材科技有限公司、威海金威化学工业有限责任公司、威海临港经济技术开发区市政公共事业管理处 【影响供电公司产权客户】马家口村全村 |