国网威海供电公司

＿12  月停电公告信息明细表

填报单位：国网威海供电公司

| 序号 | 检修线路 | 工作时间 | 检修原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV山大线 | 2021-12-01 08:00至2021-12-01 12:00 | 10kV山大线#5杆高压令克更换为分界开关。 | 10kV山大线#5杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市火炬高新技术产业开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响供电公司产权客户】华美怡海园箱变所带怡海园11-1#楼、14-1#楼、16-1#楼、12#楼至14#楼、16#楼至20#楼、附14#楼、附18#楼、怡海园2区11#楼、北玻箱变所带沈阳路33#楼、35#楼、37#楼、43#楼、45#楼、47#楼、49#楼、51#楼、55#楼、57#楼、59#楼、61#楼 【影响非供电公司产权客户】山东大学威海分校、威海天安物业服务有限公司 |
| 2 | 10kV万家疃线 | 2021-12-01 13:00至2021-12-01 17:30 | 10kV万家疃线#9杆更换分界开关。 | 10kV万家疃线#9杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市火炬高新技术产业开发区 【影响办事处/乡镇】田和街道办事处 【影响供电公司产权客户】教育小区箱变所带古寨中学西教委1号楼至7号楼，西港生活小区、万家疃小区1#箱变所带古寨南路19号楼、20号楼、36号楼至43号楼、45号楼至48号楼、60号楼至62号楼、45-1号楼、45-2号楼、46-1号楼、46-2号楼、47-1号楼、48-1号楼、61-1号楼、附39号楼、万家疃村委北侧别墅区 【影响非供电公司产权客户】威海市环翠区教育和体育局 |
| 3 | 10kV产里线 | 2021-12-01 08:30至2021-12-01 16:30 | 10kV产里线#29杆更换分界开关。 | 10kV产里线#29杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】桥头镇 【影响供电公司产权客户】无 【影响非供电公司产权客户】山东永玉管道有限公司 |
| 4 | 10kV宋家线 | 2021-12-02 07:30至2021-12-02 18:00 | 10kV宋家线更换#1环网柜，更换#39杆分段开关。 | 10kV宋家线#21杆至#47杆之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响供电公司产权客户】草庙子工业园公变、#1公变所带威泉路以东草庙子小学以南用户、李子耩村全村、北郭格村全村 【影响非供电公司产权客户】威海市捷峰房地产开发有限公司、威海临港经济技术开发区市政建设公用事业管理处、威海市环翠区草庙子镇北郭格村民委员会、中国联合网络通信有限公司威海市分公司 |
| 5 | 10kV产里线 | 2021-12-02 08:30至2021-12-02 16:30 | 10kV产里线#63杆更换分界开关。 | 10kV产里线#63杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】桥头镇 【影响供电公司产权客户】柴里村1号公变所带柴里村国建商店以西用户 【影响非供电公司产权客户】无 |
| 6 | 10kV丁家洼线 | 2021-12-03 08:00至 2021-12-03 17:30 | 10kV丁家洼线梁家夼支官道北分支#4-#23之间架空线路拆除 | 10kV丁家洼线梁家夼支#28杆分界开关至末端线路停电 | 区/县】威海市临港区 【影响办事处/乡镇】苘山镇 【影响供电公司产权客户】官道北村全村、梁家夼村全村、丁家埠村全村、邹家庄村全村、廿里铺南庄村全村、胡家北村全村、胡家东村全村、胡家西村全村 【影响非供电公司产权客户】丁中相、中国铁塔股份有限公司威海市分公司、中国铁塔股份有限公司威海市分公司、中国铁塔股份有限公司威海市分公司 |
| 7 | 10kV顺兴线 | 2021-12-03 08:30至2021-12-03 17:30 | 10kV顺兴线#6杆加装分段开关1台，更换#8杆、#13电杆。 | 10kV顺兴线025开关至#14杆分段开关之间线路 | 【区/县】威海市火炬高新技术产业开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响供电公司产权客户】王家钦村西配电室所带王家钦村南二街55#楼、王家钦村64号楼、371号楼、王家钦村别墅区及商铺、体校小区箱变所带古寨西路306号楼、308号楼、312号楼、314号楼、316号楼、318号楼、320号楼 【影响非供电公司产权客户】威海市天垣工程咨询管理有限公司、威海市体育局、市体育运动委员会、威海市体育运动学校 |
| 8 | 10kV鲍家线 | 2021-12-03 08:30至 2021-12-03 16:30 | 10kV鲍家线兴龙园艺支#1杆更换分界开关 | 10kV鲍家线#131杆T接兴龙园艺支至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】泊于镇 【影响供电公司产权客户】无 【影响非供电公司产权客户】威海中建建设投资发展有限公司、威海市隆祥园艺工程有限公司 |
| 9 | 10kV苘北线 | 2021-12-03 08:00至 2021-12-03 17:30 | 10kV苘北线东杨格支#13杆所带西杨格分支#1至#5杆拆除，在东杨格支#12杆新立电杆一基。 | 10kV苘北线东杨格支#12杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市临港区 【影响办事处/乡镇】苘山镇 【影响供电公司产权客户】东杨格村全村、西杨格村全村 【影响非供电公司产权客户】西杨格窑场、威海市锦鸿种禽繁育场 |
| 10 | 10kV水泵线 | 2021-12-05 08:00至2021-12-05 18:00 | 10kV水泵线025开关所接一次电缆拆除，改接至#1电容器014开关间隔。 | 10kV水泵线025开关至#24杆分段开关之间线路 | 【区/县】威海市火炬高新技术产业开发区 【影响办事处/乡镇】田和街道办事处 【影响供电公司产权客户】无 【影响非供电公司产权客户】威海火炬高技术产业开发区建设局、威海市华田物业服务中心 |
| 11 | 10kV桥东线 | 2021-12-06 08:30至2021-12-06 16:30 | 10kV桥东线观里西支#5杆更换分界开关。 | 10kV桥东线观里西支#5杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】桥头镇 【影响供电公司产权客户】观里西村公变所带观里西村村西部用户 【影响非供电公司产权客户】无 |
| 12 | 10kV道北线 | 2021-12-06 08:30至 2021-12-06 16:30 | 10kV道北线武林支#87杆所接东武林村土台架改台架变，由#87杆改接至#86杆。 | 10kV道北线武林支#86杆至末端线路 | 【区/县】威海市临港区 【影响办事处/乡镇】苘山镇 【影响供电公司产权客户】东武林村全村 【影响非供电公司产权客户】无 |
| 13 | 10kV威泉线 | 2021-12-06 08:00至 2021-12-06 18:30 | 10kV威泉线更换草庙市场环网柜、草庙农行环网柜。 | 10kV威泉线022开关至祥和花园环网柜011开关之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响供电公司产权客户】威泉线#1公变所带草庙子镇中心红绿灯四周及202省道两侧用户 【影响非供电公司产权客户】无 |
| 14 | 10kV九阮线 | 2021-12-07 08:30至2021-12-07 17:00 | 10kV九阮线#22、#27、#30杆更换分界开关。 | 10kV九阮线#20杆分段开关至#34杆分段开关之间线路 | 【区/县】威海市火炬高新技术产业开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响供电公司产权客户】毕家疃东箱变所带威海市昌鸿装饰工程有限公司、威海市公安局交通警察支队、威海旗美石材有限公司、威海城建集团有限公司、毕家疃东街94#楼、威海火炬高技术产业开发区环境卫生管理处、毕家疃别墅区东侧别墅楼、蔡家泊小区1#箱变所带威海市建城建筑有限公司、威海德源房地产有限公司、新祥裕建筑工程公司、威海市金阳门窗有限公司、威海三通家具有限公司、威海罗兰贸易有限公司、威海市益通企业管理咨询有限公司、威海交运驾驶员培训中心有限公司、威海天源金属制品有限公司、威海天丰房产租赁有限公司 【影响非供电公司产权客户】威海市特种设备检验研究院、威海福丰景观工程有限公司、威海火炬高技术产业开发区建设局、威海市旅游房地产开发有限责任公司、威海市开元房地产开发有限公司、威海市昌鸿装饰工程有限公司、威海双正商城有限责任公司、威海市威保电梯安装有限公司、威海火炬高技术产业开发区田和街道办事处阮家寺村村民委员会、威海市中级人民法院刑场、中国石化销售股份有限公司山东威海石油分公司、中国人民解放军55066部队汽车队 |
| 15 | 10kV工业线 | 2021-12-07 07:30至 2021-12-07 18:00 | 10kV工业线更换锦和花园环网柜、水韵康桥环网柜。 | 10kV工业线#12杆至祥和花园环网柜013开关之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响供电公司产权客户】锦和花园小区整个小区 【影响非供电公司产权客户】威海威高房地产开发有限公司、威海威高物业服务有限公司、威海威高置业有限公司、威海德发房地产开发有限公司 |
| 16 | 10kV汪西线 | 2021-12-07 08:30至 2021-12-07 16:30 | 10kV汪西线拔草夼支#3杆高压令克所接拔草夼村土台架改台架变。 | 10kV汪西线拔草夼支#3杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】汪疃镇 【影响供电公司产权客户】拔草夼村全村 【影响非供电公司产权客户】无 |
| 17 | 10kV汪西线 | 2021-12-08 08:30至 2021-12-08 16:30 | 10kV汪西线翠霞口支柏家庄分支#1杆高压令克所接柏家庄村土台架改为台架变。 | 10kV汪西线翠霞口支#25杆柏家庄分支至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】汪疃镇 【影响供电公司产权客户】柏家庄村全村 【影响非供电公司产权客户】无 |
| 18 | 10kV九阮线 | 2021-12-09 08:00至2021-12-09 12:30 | 10kV九阮线#47杆更换分界开关 | 10kV九阮线#47杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市火炬高新技术产业开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响供电公司产权客户】盛德小区箱变所带文化中路71号楼、71-1号楼、71-2号楼 【影响非供电公司产权客户】无 |
| 19 | 10kV九阮线 | 2021-12-09 13:00至2021-12-09 17:30 | 10kV九阮线#49杆更换分界开关 | 10kV九阮线#49杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市火炬高新技术产业开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响供电公司产权客户】鲁威小区箱变所带文化中路70号楼、70-1号楼至70-4号楼 【影响非供电公司产权客户】无 |
| 20 | 10kV河南庄线 | 2021-12-09 08:30至 2021-12-09 16:30 | 10kV河南庄线古龙屯村土台架改台架变 | 10kV河南庄线苗木支邹家庵分支#28杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】汪疃镇 【影响供电公司产权客户】古龙屯村全村 【影响非供电公司产权客户】无 |
| 21 | 10kV上夼线 | 2021-12-10 08:00至 2021-12-10 17:30 | 10kV上夼线兴山支#26杆至末端线路绝缘化改造，南郭格村土台架配电室改台架变。 | 10kV上夼线兴山支#24杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响供电公司产权客户】南郭格村全村、兴山村全村 【影响非供电公司产权客户】姜德胜 |
| 22 | 10kV顺兴线 | 2021-12-10 08:30至2021-12-10 17:30 | 10kV顺兴线#15杆至#19杆之间导线更换为JKYJ-95绝缘导线。 | 10kV顺兴线#14杆分段开关至钦村小学环网柜012开关至之间线路 | 【区/县】威海市火炬高新技术产业开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响供电公司产权客户】顺兴1#、2#箱变所带古寨西路330号楼、332号楼、334号楼、336号楼、338号楼、342号楼、344号楼、346号楼 【影响非供电公司产权客户】无 |
| 23 | 10kV桥东线 | 2021-12-10 08:30至2021-12-10 16:30 | 10kV桥东线#42杆更换分界开关。 | 10kV桥东线#42杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】桥头镇 【影响供电公司产权客户】雅格庄村公变所带S301省道以南雅格庄村用户 【影响非供电公司产权客户】威海煜鸿塑业有限公司 |
| 24 | 10kV名流线 | 2021-12-13 08:30至 2021-12-13 16:30 | 10kV名流线盐场支#6杆更换分界开关。 | 10kV名流线盐场支#6杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】羊亭镇 【影响供电公司产权客户】无 【影响非供电公司产权客户】山东名流实业集团有限公司 |
| 25 | 10kV威泉线 | 2021-12-13 08:00至 2021-12-13 18:00 | 10kV威泉线更换恒和西环网柜、草庙影院环网柜。 | 10kV威泉线祥和花园环网柜012开关至联络环网柜011开关之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响供电公司产权客户】祥和花园公变所带303省以北、202省道以东用户 【影响非供电公司产权客户】恒融地产有限公司、威海威高置业有限公司、威海恒融地产有限公司、威海威高置业有限公司、威海临港经济技术开发区市政建设公用事业管理处、恒融地产有限公司（冰球馆） |
| 26 | 10kV威泉线 | 2021-12-14 07:00至 2021-12-14 19:00 | 10kV威泉线更换祥和花园环网柜、十四中环网柜、恒和环网柜。 | 10kV威泉线草庙农行环网柜012开关至恒和西环网柜011开关之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响供电公司产权客户】恒和家园小区公变所带202省道以东、台州路以南用户 【影响非供电公司产权客户】威海市港信物业服务有限公司、威海市第十四中学、威海环宇贸易有限公司、威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府、威海久源物业服务有限公司、威海恒融地产有限公司 |
| 27 | 10kV天都线 | 2021-12-15 08:30至 2021-12-15 17:30 | 10kV天都线更换A环网柜016开关所接土产北公变630kVA箱变。 | 10kV天都线A环网柜016开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】环翠楼办事处 【影响供电公司产权客户】土产北公变所带钦村路13号楼、西北山路4-1号楼、4-2号楼、5-1号楼、5-2号楼、附6号楼、10-1号楼、家家悦集团股份有限公司、中国电信公司 【影响非供电公司产权客户】无 |
| 28 | 10kV远遥线 | 2021-12-15 07:00至 2021-12-15 19:00 | 10kV远遥线20#杆至35#杆之间杆塔、导线拆除，#22杆所接92677部队配电室改接至新上G环网柜。 | 10kV远遥线#37杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】孙家疃办事处 【影响供电公司产权客户】91329部队公变所带统一北路20A号楼、20B号楼、#1公变所带环海路与统一北路交叉路口以西沿街商铺、蔚蓝假日一期公变所带星雨华府小区整个小区、长城公变所带环海路221号楼、223号楼 【影响非供电公司产权客户】威海天和文化艺术发展有限公司、威海亿美运动器械有限公司、中国人民解放军91827部队保障部、威海市新港机械厂、北海舰队威海房管所、威海通明照明工程有限公司、威海市环翠区孙家疃街道办事处、中国人民解放军92677部队、威海雨润置业有限公司、威海市区长城餐厅、威海明辰置业有限公司 |
| 29 | 10kV远遥线 | 2021-12-16 07:00至 2021-12-16 19:00 | 10kV远遥线36#杆至末端线路导线、杆塔拆除。 | 10kV远遥线#35杆分段开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】孙家疃办事处 【影响供电公司产权客户】无 【影响非供电公司产权客户】威海超级婚纱艺术摄影有限公司、鸡西矿务局威海疗养院、威海远遥渔港有限公司、威海市海创投资发展有限公司（原国华大厦） |
| 30 | 10kV高尔夫线 | 2021-12-16 07:00至 2021-12-16 19:00 | 10kV高尔夫线公变支#1杆-#6杆之间线路、杆塔拆除。 | 10kV高尔夫线#4杆分段开关至11#杆分段开关之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】孙家疃办事处 【影响供电公司产权客户】远遥明居箱变所带古寨西路216号楼至218号楼、210C号楼至212C号楼、210A号楼、212A号楼、金祥房地公变所带远遥墩路14号楼、16号楼、远遥南区35号楼、36号楼、远遥村一区公变所带远遥南区1号楼至15号楼、远遥村五区公变所带远遥北区1号楼至4号楼、远遥北区9号楼至14号楼、远遥东区5号楼、远遥村六区公变所带远遥东区1号楼至4号楼及东侧二层楼、远遥红绿灯以南路东商铺 【影响非供电公司产权客户】威海裕泰酒店管理有限公司、威海环球置业有限公司、威海市环翠区万方教育培训学校有限公司、威海市海创投资发展有限公司（国华大厦） |
| 31 | 10kV泰源线 | 2021-12-16 08:00至 2021-12-16 17:30 | 10kV泰源线更换大浩支#2杆至#6杆之间线路导线。 | 10kV泰源线#2杆所接大浩支至末端线路 | 【区/县】威海市临港区 【影响办事处/乡镇】苘山镇 【影响供电公司产权客户】无 【影响非供电公司产权客户】威海润奇有机硅新材料有限公司、威海森海包装制品有限公司、陈培胜、张敬昌 |
| 32 | 10kV郊工线 | 2021-12-16 08:00至 2021-12-16 17:30 | 10kV郊工线液化气支#9杆用户敷设3*70电缆接至#11杆，安装分界开关一台。 | 10kV郊工线陡埠新村支至末端线路 | 【区/县】威海市临港区 【影响办事处/乡镇】苘山镇 【影响供电公司产权客户】无 【影响非供电公司产权客户】西床液化气站、侯登彬、中国移动通信集团山东有限公司威海分公司、中国人民解放军山东省文登市人民武装部、威海德信渔具有限公司、威海市威满服装有限公司 |
| 33 | 10kV海城线 | 2021-12-17 08:30至 2021-12-17 17:30 | 10kV海城线#3杆分界开关所带古北二巷南公变630kVA箱变更换。 | 10kV海城线#3杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】环翠楼办事处 【影响供电公司产权客户】古北二巷南公变所带古北一巷7号楼至9号楼、12号楼至24号楼、教委家属楼 【影响非供电公司产权客户】无 |
| 34 | 10kV桥西线 | 2021-12-17 08:30至2021-12-17 16：30 | 10kV桥西线#53杆更换分界开关。 | 10kV桥西线#53杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】桥头镇 【影响供电公司产权客户】信河北村公变所带信河北村全村 【影响非供电公司产权客户】威海市源龙装饰材料有限公司 |
| 35 | 10kV曹家线 | 2021-12-17 08:30至 2021-12-17 16：30 | 10kV曹家线水务支#1杆更换分段开关。 | 10kV曹家线#44杆所接水务支至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】草庙子镇 【影响供电公司产权客户】无 【影响非供电公司产权客户】威海水务投资有限责任公司 |
| 36 | 10kV水泵线 | 2021-12-19 08:00至2021-12-19 18:00 | 10kV水泵线014开关所接一次电缆拆除，改接回025开关柜。 | 10kV水泵线025开关至末端线路 | 【区/县】威海市火炬高新技术产业开发区 【影响办事处/乡镇】田和街道办事处 【影响供电公司产权客户】无 【影响非供电公司产权客户】威海火炬高技术产业开发区建设局、威海市华田物业服务中心 |