潍坊市消防条例

（征求意见稿）

目  录

第一章   总  则

第二章   消防安全职责

第三章   火灾预防

第四章   消防组织

第五章   灭火救援

第六章   监督管理

第七章   法律责任

第八章   附  则

第一章  总  则

第一条 为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，根据《中华人民共和国消防法》《山东省消防条例》和有关法律、行政法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条 本市行政区域内的火灾预防、火灾扑救和应急救援等工作，适用本条例。

第三条 消防工作应当坚持政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则。

第四条 市、县（市、区）人民政府负责本行政区域内的消防工作。市、县（市、区）人民政府应当组织有关部门设立消防安全委员会，研究、指导本地区消防工作，协调解决消防工作重大问题，督促落实消防安全责任制。

市、县（市、区）人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。

第五条 维护消防安全是全社会的共同责任，任何单位和个人都有保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。

对在火灾预防、扑救和应急救援工作中做出突出成绩或者举报违反消防安全行为有功的单位和个人，市、县（市、区）人民政府及其有关部门应当按照有关规定给予表彰和奖励。

第六条 市、县（市、区）人民政府及其有关部门应当组织开展经常性的消防宣传教育。

机关、团体、企业、事业等单位，应当加强对本单位人员的消防宣传教育。

第七条 积极开展消防科学技术研究和创新，运用大数据、物联网、云计算等先进技术，推进智慧消防建设，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。

第八条 新闻媒体应当开展消防安全法律法规以及相关知识的公益宣传，对违反消防安全管理规定的行为进行舆论监督。

鼓励、支持社会力量开展火灾预防、消防宣传、安全救助等消防公益活动，对公共消防事业进行捐赠。

鼓励公民参加消防志愿服务组织，开展消防志愿服务活动。

第九条 建立健全尊崇消防救援职业的荣誉体系。市、县（市、区）人民政府及其有关部门应当制定消防救援人员优待政策，保障消防救援人员在社会生活中享有与职业特点相应的地位、荣誉。

第二章 消防安全职责

第十条 市、县（市、区）人民政府应当履行下列职责：

（一）建立消防工作联席会议制度，研究并协调解决消防工作重大问题；

（二）建立灭火救援社会联动和应急反应处置机制，组织制定灭火救援应急预案；

（三）组织对所属部门和下级人民政府开展年度消防工作考核，将消防安全责任制落实情况纳入年度考核评价体系；

（四）将公共消防设施、消防站、消防信息化、消防安全宣传教育、消防监督管理、灭火、应急救援和执勤训练、应急救援物资储备、消防员职业健康保障等消防事业经费纳入财政预算，保障消防工作经费与经济社会发展相适应；通过政府购买服务等方式，支持和保障消防宣传教育培训、技术服务、火灾风险辨识、特殊人群监护和物防、技防等工作。

（五）法律、法规、规章规定的其他消防安全工作职责。

第十一条 消防救援机构依法履行下列职责：

（一）贯彻执行消防法律、法规、规章和消防技术标准，分析消防安全形势，提出改进消防安全工作的意见和建议；

（二）开展消防监督检查，督改火灾隐患，对发现的重大火灾隐患、区域性火灾隐患，由应急管理部门书面报告本级人民政府；

（三）组织开展消防宣传活动，督促、指导、协助有关单位做好消防安全教育培训工作；

（四）组织、指挥、承担火灾扑救工作，参加政府统一领导的应急救援工作；

（五）按照政府规定的职责调查处理火灾事故，查清火灾基本事实、成因和事故责任；

（六）法律、法规、规章规定的其他消防安全职责。

第十二条 发展改革、自然资源和规划、住房城乡建设等有关主管部门实施国土空间规划、消防规划，以及核发建设工程相关审批文件和许可证照，应当负责落实规划、建设涉及的消防技术标准。

发展改革部门应当将单位及个人的消防责任制落实情况纳入信用监管体系。

住房城乡建设主管部门依法负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等工作，依法履行施工现场消防安全检查等职责。

市场监管主管部门按照职责，负责消防产品质量监督管理工作，制定完善消防领域设施设备的地方标准。

应急主管部门按照规定权限，负责易燃易爆危险品的消防安全管理工作。

具有消防安全事项审批职责的部门应当配备专职消防技术人员负责消防安全事项审批。

其他主管部门应当按照各自职责做好消防安全工作。

第十三条 市、县（市、区）人民政府应当按照行业管理和属地管理相结合的原则及时确定行业（系统）消防安全管理责任主管部门。未确定主管部门的，由所在地镇人民政府、街道办事处履行消防安全管理责任。

第十四条 行业主管部门应该履行消防安全管理责任。根据行业（系统）业务特点，将消防安全纳入行业安全生产规划和应急预案，制定本行业（系统）消防安全标准化管理规范，检查、指导、督促本行业（系统）相关单位落实消防安全责任制。

第十五条 镇人民政府、街道办事处应当履行下列职责：

（一）建立消防安全组织，明确消防安全管理机构，依托相关机构成立消防工作站，承担辖区防火检查巡查、督促整改火灾隐患、消防宣传教育培训等工作，协助消防救援机构开展火灾扑救、应急救援工作；

（二）制定消防安全制度，监督、检查本区域内消防安全状况，落实消防安全措施，为消防工作站配备人员专职负责消防工作；

（三）将消防安全内容纳入镇、街道总体规划，并负责组织实施；

（四）将消防安全纳入社会综合治理网格，建立并实施“网格化”消防安全管理工作机制；

（五）指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性消防工作；

（六）法律、法规、规章规定的其他消防安全工作职责。

第十六条 公安派出所应当履行下列职责：

（一）对辖区内住宅物业消防安全管理和居民委员会、村民委员会履行消防安全责任的情况以及规模较小场所实施日常消防监督检查；

（二）依职责对监督检查发现或者群众举报、投诉的火灾隐患进行核查，并监督整改；

（三）对监督检查中发现的消防安全违法行为开展调查取证等工作，协助消防救援机构查处违法行为；

（四）开展消防宣传教育培训；

（五）保护火灾现场，协助调查火灾事故原因，依法控制火灾肇事嫌疑人。

公安机关应当与消防救援机构、住房城乡建设主管部门建立协作机制，加强在消防监督检查、火灾隐患核查、火灾事故调查、灭火救援现场的交通管制、违法行为处罚、信息共享等方面的协作。

第十七条 居民委员会、村民委员会应当履行下列职责：

（一）建立消防工作制度，确定消防安全管理人，实施消防安全管理；

（二）组织村民、居民制定防火安全公约，并公布实施；

（三）组织无管理的综合楼、商住楼、住宅小区等进行消防安全管理；

（四）建立志愿消防队，根据需要配备必要的消防装备；

（五）组织开展防火安全检查和消防宣传教育，对日常防火检查巡查中发现的以及群众举报、投诉的火灾隐患，及时报告当地公安派出所或者消防救援机构，协助开展火灾扑救；

（六）法律、法规、规章规定的其他消防安全职责。

第十八条 物业服务人自入驻之日起，在物业服务区域内履行下列职责：

（一）承接物业项目时，应当查验共用消防设施，做好查验、交接记录；

（二）制定服务区域的消防安全管理制度、操作规程，建立消防档案，按照相关技术标准规范记载消防档案内容；

（三）按照规定设置消防安全标志，定期进行服务区域内共用消防设施、器材和消防安全标志的维护管理；

（四）开展防火检查，发现火灾隐患及时采取相应措施，对业主、使用人违反消防安全管理规定的行为予以劝阻、制止，并及时向相关部门报告；

（五）制定灭火和应急疏散预案，定期开展消防演练。

未聘请物业服务人的综合楼、商住楼、住宅小区，由其业主委员会履行前款规定的职责；未成立业主委员会的，由所在村民委员会、居民委员会履行前款规定的职责。

第十九条 公民应当履行下列消防安全义务：

（一）遵守消防法律法规和有关消防安全规定；

（二）遵守安全操作规程，安全用火、用电、用油、用气；

（三）学习消防安全常识，掌握相应的防火、报警、灭火和逃生救生方法；

（四）按规定接受消防安全教育培训，参加消防演练。

鼓励居民家庭配备家用防灭火器材和逃生自救设施。

- 火灾预防

第一节  公共消防设施

第二十条 市、县（市、区）人民政府应当组织有关部门编制包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信及信息化、消防车通道、消防装备等内容的消防规划，并纳入国土空间规划。消防规划不适应经济和社会发展需要的，应当及时修编。

消防规划确定的公共消防设施建设用地，任何单位和个人不得占用或者改变用途；确需占用或者改变用途的，应当征得有关部门和消防救援机构同意，并符合消防规划需求，依法办理相关手续。

第二十一条 市、县（市、区）人民政府应当根据消防规划制定年度实施计划，并将公共消防设施纳入城乡基础设施建设计划，同步组织有关部门实施。

公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，市、县（市、区）人民政府应当及时组织有关部门进行增建、改建、配置或者技术改造。

第二十二条 新建、改建、扩建市政道路时应当对市政消火栓同步设计、施工和验收；建设竣工后，建设单位应当将相关施工图纸报市、县（市、区）消防救援机构备案。

市政消火栓的维护管理由供水单位的主管部门负责。消火栓等公共消防供水设施缺损、无法正常供水的，供水单位的主管部门应当组织及时补缺、维护。

第二十三条 镇人民政府、街道办事处应当将农村消防车通道、消防供水、消防供电等消防基础设施建设与农村公共基础设施建设同步规划、建设和管理。

新建、改建农村自来水管网时，应当按照规定设置消火栓。已有自来水管网未设置消火栓的，应当对管网进行改造并按照规定设置消火栓。没有自来水管网的，可以利用天然水源、设置消防水池等配备取水设施。

第二节  建设工程消防安全管理

第二十四条 建设项目应当符合城乡消防安全布局。

第二十五条 建设工程施工现场的消防安全由施工单位负责。施工单位应当明确施工现场消防安全责任，落实消防安全管理制度，建筑施工搭建的临时建筑物、构筑物及消防设施器材、消防车通道等，应当符合消防技术标准和管理规定。

第二十六条 建设单位和施工、监理等有关单位应当按照各自职责查验消防产品和有防火性能要求的建筑材料的合格证明，按照消防技术标准的规定实施见证取样检验，不得使用不合格的、国家明令淘汰的消防产品和防火性能不符合消防安全要求的建筑材料。

第三节  单位消防安全管理

第二十七条 单位应当制定消防安全制度，加强消防安全风险辨识管控，配备消防设施器材，保持消防通道和安全出口畅通，开展消防安全教育，定期组织消防演练，落实消防安全主体责任。

达到消防安全重点单位标准的应当主动向当地消防救援部门申报。

第二十八条 单位消防安全管理人员应当参加必要的消防安全培训，掌握与本单位有关的消防规定、标准等知识。鼓励消防安全管理人员取得注册消防工程师资格。

第二十九条 人员密集场所设有厨房的，单位应当按照规范设置厨房灭火系统，建立厨房消防安全规范，落实检查制度，确保消防安全。

第三十条 医院、学校以及敬老院、养老院、儿童福利院等社会福利机构严禁设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

第三十一条 公众聚集场所在使用、营业期间，不得违反消防安全规定进行电气焊、喷漆等具有火灾危险的施工和维修作业。

公共娱乐场所应当利用场所内的广播、视频设备、宣传栏等宣传消防安全知识，设置声音或者视像警报装置，在火灾发生初期，及时播放火灾警报，引导安全疏散。

公共交通运营单位应当加强消防安全培训，从业人员应当熟练掌握消防器材的使用方法，在火灾等突发事件发生时，及时采取措施并引导乘客疏散。

第四节  消防创新技术应用

第三十二条 市人民政府应当运用大数据、物联网等现代信息技术，建立市级消防大数据应用平台，为火灾防控、区域火灾风险评估、火灾扑救和应急救援提供技术支持。

应急管理、公安、交通运输、住房和城乡建设、民政、大数据、自然资源与规划、市场监督管理、气象、教育、卫生与健康等部门以及供水、供电、供气、通信等公用企业应当共享与消防安全管理相关的监管和服务信息。

鼓励有关部门和单位在行业管理、信用监管、保险服务、消防技术服务等方面充分运用消防大数据应用平台，利用消防大数据成果，提升监管、服务效能。

第三十三条 负有消防监督管理职责的部门应当运用大数据、物联网等现代信息技术，积极推行网上消防安全风险信息采集和消防安全风险监测预警，提升防范化解风险隐患能力。不替代单位承担消防安全风险辨识管控的主体责任，不作为追究消防执法责任的依据。

第三十四条 火灾高危单位、消防安全重点单位、属于公众聚集场所的一般单位应按标准设置并使用消防物联网监测设备，将监控信息实时传输至市级消防大数据应用平台，通过消防大数据应用平台开展消防安全管理工作，接受消防安全远程监管。

火灾高危单位可以使用消防大数据应用平台实施建筑消防设施、消防电气年度检测。

按照消防技术标准设置消防控制室的单位，应当将消防设施运行状态信息接入市级消防大数据应用平台并实时传输。

第三十五条 鼓励其他单位应用大数据、物联网等技术，采用消防物联网监测、电气火灾监测等技防、物防措施，推进消防安全管理信息化建设。

鼓励规模较小场所、居民住宅安装独立式火灾探测报警器。

鼓励在使用电器产品、燃气用具的场所安装电气火灾智能防控、燃气安全智能控制等火灾防范设施。

第五节  其它规定

第三十六条 住宅区和人员密集场所应当设置电动自行车集中停放区域，建设集中充电设施，并符合消防技术标准和相关管理规定。

禁止电动自行车（电瓶）进楼入户（不含车库）停放或者充电，不得违规私拉电线、电缆为电动自行车等充电。禁止电动自行车在人员密集场所集中充电设施外充电。

第三十七条 用于居住的自建房或出租房屋，应当符合消防安全要求；居住人数较多的自建房或出租房屋，应当提高消防安全要求。消防安全的具体要求由市应急管理部门会同有关部门制定，报市人民政府批准后施行。

自建房所有人、出租人应当遵守下列消防安全管理规定：

（一）发现火灾隐患及时消除或者通知承租人消除；

（二）对承租人改变房屋使用功能和结构是否符合消防安全要求进行监督；

（三）发现承租人有消防安全违法行为的，及时制止；

（四）国家和省规定的其他消防安全要求。

自建房实际使用人、承租人应当遵守下列消防安全管理规定：

（一）对承租房屋内的消防设施、器材进行日常管理；

（二）改变房屋使用功能和结构的，应当符合消防安全要求；

（三）发现火灾隐患及时消除或者通知出租人消除；

（四）按照规定安全用火、用电、用气；

（五）国家和省规定的其他消防安全要求。

第三十八条 具有消防安全职责的物业服务人或者其他单位对物业服务区域内占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道和消防车登高场地、电动自行车入户等行为，应当予以制止；制止无效的，应当及时向消防救援机构或者公安派出所报告。

第三十九条 具有消防安全职责的物业服务人或者其他单位在物业服务区域内对共用消防设施、器材和消防安全标志的维护管理中发现存在重大火灾安全隐患的，应当及时进行维修、更新、改造。

未进行维修、更新、改造的，由消防救援机构责令限期改正，拒不改正的，由消防救援机构指定有关单位代为维修、更新、改造，所需费用从专项维修资金中支出或者由业主按照有关规定承担。

第四十条 火灾高危单位应当按照国家有关规定参加火灾公众责任保险。

鼓励、支持宾馆、饭店、商场、市场、公共娱乐场所等公众聚集场所经营单位和生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品的企业投保火灾公众责任保险。

第四十一条 单位、个人敷设电线、燃气管道和使用电器产品、燃气用具应当符合消防安全规定，及时更新老化电气线路，不得违反消防安全规定用电、用气。鼓励在使用电器产品、燃气用具的场所安装电气火灾智能防控、燃气安全智能控制等火灾防范设施。

供电企业应当按照职责，定期对供电设施、电气线路进行检测，及时更换、改造老化供电设施和电气线路；加强用电管理，配合消防救援机构等部门开展电气消防安全检查，督促电气火灾隐患的整改。

对用电单位超负荷用电、违规拉线接电等可能引发火灾事故的行为，供电企业应当及时予以制止。对用电安全隐患拒不整改的，电力运行管理部门可以依法中止供电。

第四十二条 从事消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，应当符合从业条件和服务标准要求，执业人员应当取得相应的资格，并应用消防大数据应用平台规范执业，执业人员、过程、结果接受消防救援机构监督。

第四十三条 消防培训机构应当遵守职业操守，规范培训内容，提高培训能力，强化业务考核，确保参训人具备消防执业的基本素质。

第四章  消防组织

第四十四条 市、森林防火重点县（市、区）人民政府应当建立森林消防专业队伍，配备人员和装备，承担火灾扑救及森林、地震、洪涝等各类灾害事故应急救援处置工作。

镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救和应急救援等工作任务。符合建队要求的街道应参照国家乡镇消防队建设标准建立专职消防队。

第四十五条 专职消防队、志愿消防队、微型消防站等消防组织的执勤消防车辆，按照特种车辆登记和管理，可以安装、使用警报器、标志灯具和消防专用标志。

第四十六条 市、县（市、区）人民政府应当建立健全消防救援队伍职业保障机制，为消防救援人员提供职业荣誉、职业健康、生活待遇、社会优待等职业保障。具体办法由市人民政府制定。

第四十七条 单位专职消防队、志愿消防队和微型消防站参加非本单位火灾扑救或者应急救援的，火灾或者事故、灾害发生地的县（市、区）人民政府可以给予补助。

第五章  灭火救援

第四十八条 市、县（市、区）人民政府建立政府统一领导，应急管理部门统筹协调，消防救援机构主调主战，各方应急救援力量密切协同的联调联战工作机制。

第四十九条 国家综合性消防救援队、政府专职消防队应当制定辖区消防安全重点单位、重大危险源灭火救援预案，熟悉其交通、道路、水源、重点部位等情况，定期开展演练，有关单位应当予以协助。

第五十条 国家综合性消防救援队、专职消防队、志愿消防队、微型消防站等应急救援力量为执行灭火和应急救援任务，通过收费公路、桥梁时，免收车辆通行费，停车场免收停车费。

第五十一条 市、县（市、区）人民政府应当建立完善灭火应急救援装备和物资储备、调拨和紧急配送机制，根据灭火救援需求，及时启用应急储备装备和物资，紧急调用抢险救援所需要的大型机械、专业设备、防护装备等设备设施，参与灾害事故抢险救援和综合保障。

第五十二条 市、县（市、区）人民政府应当将通用航空单位纳入所在地消防应急救援体系，组织通用航空单位开展必要的消防应急救援培训和日常训练。

第五十三条 城市建设和公用事业等单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时，可能影响灭火救援的，必须事先通知当地消防救援机构。

第五十四条 任何单位和个人都有为扑救火灾提供便利的义务。在消防队未到达火灾现场前，有关单位应当迅速组织力量扑救，减少火灾损失。

禁止组织未成年人参加火灾扑救。

- 监督管理

第五十五条 消防救援机构可以通过政府购买服务等形式，聘请相关行业领域的技术人员和专家学者等，为消防监督检查提供理论和专业力量支持，有关意见可以作为消防监督检查的依据，切实提高消防执法的专业性和公正性。

第五十六条 消防安全重点单位由消防救援机构依法确定，并由应急管理部门报本级人民政府备案。符合消防安全重点单位界定标准的，应当向所在地县（市、区）消防救援机构申报。

消防安全重点单位备案情况应当按照相关规定向社会公布。行业主管部门应将消防安全重点单位列入行业重点监管对象，定期对其进行消防安全检查、指导。

第五十七条 消防救援机构应当加强消防安全事中事后监管，对单位履行消防安全职责情况实施消防监督抽查。

消防救援机构应当制定年度检查计划，明确抽查范围、抽查事项和抽查细则。检查计划和检查结果应当告知被检查单位并向社会公开。

消防救援机构应当对火灾多发的区域和行业、领域进行不定期消防安全专项检查。

第五十八条 住房和城乡建设主管部门、消防救援机构可以委托符合法定条件的组织，对有关违反消防安全管理的行为依法实施行政处罚。

第五十九条 镇人民政府、街道办事处应将消防安全检查纳入综合行政执法机构职责。综合行政执法机构有权进入有关单位和场所进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。对检查中发现的消防安全违法行为或者火灾隐患，应当责令改正。

第六十条 消防救援机构依法做出撤销消防行政许可决定的，应当自作出决定之日起三日内将该决定抄送有关行政管理部门。有关行政管理部门应当自收到消防救援机构的决定之日起十日内依法处理，并将处理情况书面告知消防救援机构。

第六十一条 建设单位和设计、施工等有关单位和个人不得擅自改变经住房和城乡建设主管部门审查同意的建设工程消防设计内容；确需修改的，建设单位应当重新申请消防设计审查。

第六十二条 县（市、区）人民政府相关部门在监督检查中发现建筑物存在先天性火灾隐患的，应当书面告知本级住房和城乡建设主管部门，住房和城乡建设主管部门应督促建设单位或者建筑物所有人进行整改。整改难度较大的，所在地住房和城乡建设主管部门、行业主管部门应当参与整改实施方案的制定，消防救援机构应当提供技术支持。

第六十三条 符合条件的国家综合性消防救援队消防员经相关执法资格考试合格，可以从事消防执法工作。

第六十四条 消防救援机构对违反消防法律、法规并受到行政处罚的单位或者个人，应按照规定向社会公开，并通报公共信用信息机构。

第七章 法律责任

第六十五条 违反本条例规定的行为，法律法规已规定法律责任的，依照其规定执行；法律法规未规定法律责任的，依照本条例的规定执行。

第六十六条 建设工程施工现场施工单位未落实以下措施，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止施工，处五千元以上五万元以下罚款：

- 未按规定设置临时消防给水设施，未配备必要的灭火器材；

- 未设置消防车通道并保持畅通；

- 搭建临时建筑物、构筑物不符合消防技术标准和管理规定的。

第六十七条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令限期改正，并处二千元以上一万元以下罚款：

（一）公众聚集场所在使用、营业期间，违反消防安全规定进行电气焊、喷漆等具有火灾危险的施工、维修作业的；

（二）公共娱乐场所内未设置声音或者视像警报装置，不能保证在火灾发生初期播放火灾警报的。

第六十八条 违反本条例规定，符合消防安全重点单位界定标准，未按照消防救援机构要求向所在地县（市、区）消防救援机构申报的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以下罚款。

第六十九条 违反本条例规定，设有厨房的人员密集场所有下列行为之一的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款：

（一）未按照规范设置厨房灭火系统的；

（二）未建立厨房消防安全规范或者未落实检查制度的。

第七十条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由消防救援机构按照下列规定给予处罚：

（一）火灾高危单位、消防安全重点单位、属于公众聚集场所的一般单位未按标准设置或者未使用消防物联网监测设备的，责令限期改正；逾期不改正的，对火灾高危单位处一万以上三万元以下罚款，对消防安全重点单位、属于公众聚集场所的一般单位处一千元以上一万元以下罚款；

（二）按照消防技术标准设置消防控制室的单位，未将消防设施运行状态信息接入市级消防大数据应用平台并实时传输的，责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上一万元以下罚款。

第七十一条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由消防救援机构或者公安派出所按照职责分工责令改正，拒不改正的，对经营性单位和个人处二千元以上一万元以下罚款，对非经营性单位和个人处五百元以上一千元以下罚款：

（一）电动自行车（电瓶）进楼入户（不含车库）停放或者充电；

（二）违规私拉电线、电缆为电动自行车等充电的；

（三）在人员密集场所集中充电设施外为电动自行车充电的。

具有消防安全职责的物业服务人或者其他单位对前款第一至三项行为未制止的，由消防救援机构责令改正，可以处五百元以上二千元以下罚款。

第七十二条 违反本条例规定，用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正，出租人是单位的，对单位处三千元以上三万元以下罚款，出租人是个人的，对个人处五百元以下罚款。

承租人改变房屋使用功能和结构，不符合消防安全要求的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处五百元以上五千元以下罚款。

第七十三条 国家机关及其工作人员在消防安全工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章 附  则

第七十四条 开发区、工业园区、保税区、农业示范区、风景区、自然保护区、旅游度假区等功能区管理机构，应当设立或者明确消防安全管理机构，履行消防安全工作职责。

第七十五条 本条例下列用语的含义：

（一）单位，是指机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、个体经济组织等。

（二）公共消防设施，是指消防站（消防指挥中心）、消防车通道、消防通信、消防供水等设施。

（三）火灾隐患，是指由于引火源、可燃物和用于灭火、逃生的设施、器材、通道、出口、分隔、间距以及其他事项不符合消防安全技术要求，可能引发火灾、导致火灾蔓延、妨碍火灾扑救、造成疏散困难的危险状态。

（四）规模较小场所，是指国家和省规定的建筑面积较小，或者容纳人数较少的餐饮、购物、住宿、歌舞娱乐、休闲健身、医疗、教学、生产加工、易燃易爆危险品销售储存等场所。

（五）先天性火灾隐患，新建建筑在交付使用前存在的属于固定消防设施设置不符合规定的消防问题。

（六）消防物联网监测设备，是指运用物联网、大数据等技术，能够对用电安全状况、消防管网液位或压力、消防自动报警主机运行状态、消防泵或风机自动状态等进行实时监测，用于消防安全远程监管，提升社会单位消防安全管理水平的设备。

第七十六 本条例自   年  月  日起施行。