**国网威海供电公司**

**＿8 月停电公告信息明细表**

填报单位：国网威海供电公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检修线路** | **工作时间** | **检修原因** | **停电区域** | **主要影响客户范围** |
| 1 | 10kV新田线 | 2022-08-22 08:30至2022-08-22 18:00 | 10kV新田线更换新田A环网柜 | 10kV新田线015开关至新田B环网柜011开关之间线路 | 【区/县】威海火炬高技术产业开发区【影响办事处/乡镇】田和街道办事处【影响供电公司产权客户】新田小区4#箱变所带田村A区20#楼至24#楼，新田小区5#箱变所带田村A区13#楼、14#楼、16#楼至19#楼、威海市华田物业服务中心，新田小区6#箱变所带田村A区5#楼、6#楼、9#楼、10#楼、12#楼、15#楼、威海火炬高技术产业开发区世昌名都幼儿园，新田小区7#箱变所带田村A区2#楼至4#楼、7#楼、8#楼、11#楼【影响非供电公司产权客户】无 |
| 2 | 10kV恒水线 | 2022-08-23 07:00至2022-08-23 16:00 | 10kV恒水线#82杆分界开关所接线路搭设跨越架 | 10kV恒水线#82杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市临港区【影响办事处/乡镇】草庙子镇【影响供电公司产权客户】郭家庄村公变所带郭家庄村全村、上庄村公变所带上庄村全村【影响非供电公司产权客户】威海临港经济技术开发区市政建设公用事业管理处、94326部队61分队(山下)、94326部队61分队(山上)、三角轮胎股份有限公司、威海市蜂王山泉水厂 |
| 3 | 10kV玻璃线 | 2022-08-23 08:30至2022-08-23 17:30 | 10kV玻璃线更换威海卫环网箱 | 10kV玻璃线怡心苑#1环网箱012开关至023开关之间线路 | 【区/县】威海火炬高技术产业开发区【影响办事处/乡镇】田和街道办事处【影响供电公司产权客户】威海卫商场小区公变所带世昌大道113#楼、115#楼及网点(商铺)【影响非供电公司产权客户】威海火炬高技术产业开发区建设局、威海市朗逸房地产开发有限公司 |
| 4 | 10kV三毛线 | 2022-8-23 08:30至 2022-8-23 17:30 | 10kV三毛线更换铁路环网箱015开关所带路灯箱变 | 10kV三毛线铁路环网箱015开关至末端线路IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891 | 【区/县】环翠区【影响办事处/乡镇】竹岛办事处【影响供电公司产权客户】94563部队箱变公变所接的望海园青岛中路52-1号楼、52-2号楼、52-3号楼【影响非供电公司产权客户】威海市通明照明工程有限公司 |
| 5 | 10kV怡安线 | 2022-08-24 08:30至2022-08-24 16:30 | 10kV怡安线更换馨安苑C环网柜 | 10kV怡安线馨安苑B环网柜进线Ⅰ011开关至025开关之间线路 | 【区/县】威海经济技术产业开发区【影响办事处/乡镇】皇冠街道办事处【影响供电公司产权客户】长峰小学公变所带馨安苑83#楼、威海第二热电集团有限公司、长峰大队楼、长胜楼、威海经济技术开发区长峰幼儿园、阿依达服装、长峰村10#公变所带馨安苑61#楼至63#楼【影响非供电公司产权客户】威海通诚房地产开发有限公司、威海市德盛房地产开发有限责任公司、威海经济技术开发区长峰房地产开发有限公司、山东十八乐超市有限公司威海一店 |
| 6 | 10kV所前庄线 | 2022-08-25 06:30至2022-08-25 18:00 | 10kV所前庄线百尺所支#7杆-拉手支#1杆之间新立杆1基，由新立杆T接向南新立杆13基，架设JKLGYJ-240导线 | 10kV所前庄线所前庄B环网柜013开关至百尺所环网柜011开关之间线路 | 【区/县】威海市经济技术产业开发区【影响办事处/乡镇】崮山镇【影响供电公司产权客户】百尺所村配电室、2#台架变所带百尺所村全村、所前庄村台架变、2#台架变所带所前庄村全村【影响非供电公司产权客户】威海经济技术开发区崮山镇所前庄社区股份经济合作社、威海东山精密光电科技有限公司、威海太光机电有限公司、山东新船重工船用钢质舾装件有限公司、威海和祥泰数码科技有限公司、威海吉信物业管理有限公司、威海腾祥物业有限公司、威海三维曲板智能装备有限公司、山东润泽冷链物流有限公司、威海大方体育科技有限公司 |
| 7 | 10kV西山线 | 2022-8-25 08:00至 2022-8-25 18:00 | 10kV西山线更换环保塔环网柜 | 10kV西山线#14杆至陈家后沟东环网柜013开关之间线路IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891IMG_2891 | 【区/县】威海市环翠区【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处【影响供电公司产权客户】无【影响非供电公司产权客户】威海火炬高技术产业开发区建设局 |
| 8 | 10kV林家线 | 2022-08-26 08:00至2022-08-26 15:30 | 10kV林家线更换堂子支#3杆高压令克所带电缆及路灯箱变 | 10kV林家线堂子支#1杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区【影响办事处/乡镇】温泉镇【影响供电公司产权客户】堂子村公变所带堂子村全村【影响非供电公司产权客户】徐文洁、中国铁塔股份有限公司威海市分公司、环翠区筑业砖厂、威海市环翠区东兴砖厂、威海通明照明工程有限公司 |
| 9 | 10kV羊角埠线 | 2022-08-26 08:30至2022-08-26 16:30 | 10kV羊角埠线更换西苑派出所环网柜 | 10kV羊角埠线027开关至高家庄环网柜011开关之间线路 | 【区/县】威海经济技术产业开发区【影响办事处/乡镇】嵩山街道办事处【影响供电公司产权客户】无【影响非供电公司产权客户】威海经济技术开发区建设局、威海盛德山水绿城物业服务有限公司 |
| 10 | 10kV恒水线 | 2022-08-26 09:00至2022-08-26 18:00 | 10kV恒水线#82杆分界开关所接线路拆除跨越架 | 10kV恒水线#82杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市临港区【影响办事处/乡镇】草庙子镇【影响供电公司产权客户】郭家庄村公变所带郭家庄村全村、上庄村公变所带上庄村全村【影响非供电公司产权客户】威海临港经济技术开发区市政建设公用事业管理处、94326部队61分队(山下)、94326部队61分队(山上)、三角轮胎股份有限公司、威海市蜂王山泉水厂 |
| 11 | 10kV河南庄线 | 2022-08-26 08:00至2022-08-26 19:00 | 10kV河南庄线拆除二中队支#1-#3杆之间架空线路 | 10kV河南庄线#46杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市临港区【影响办事处/乡镇】汪疃镇【影响供电公司产权客户】无【影响非供电公司产权客户】威海市东浩建材有限公司、汪疃派出所、威海市公路事业发展中心、汪疃镇公路站、威海市公安局高速公路交通警察支队一大队 |
| 12 | 10kV南山线 | 2022-8-29 08:30至 2022-8-29 17:00 | 10kV南山线更换A环网柜 | 10kV南山线019开关至富力环网柜011开关之间线路 | 【区/县】威海市环翠区【影响办事处/乡镇】竹岛办事处【影响供电公司产权客户】无【影响非供电公司产权客户】威海细硬峰渔具有限公司、中国铁塔股份有限公司威海市分公司、威海双福渔具有限公司、威海市鸿鑫建筑工程有限公司、威海市望岛建筑工程有限公司 |
| 13 | 10kV海埠线 | 2022-08-30 08:30至2022-08-30 16:30 | 10kV海埠线更换海埠支#4杆分界开关所接海埠二期环网箱 | 10kV海埠线海埠支#4杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海经济技术产业开发区【影响办事处/乡镇】皇冠街道办事处【影响供电公司产权客户】海泉房地产二期1#公变所带：海埠小区13#楼至15#楼、大平房地产二期2#公变所带：海埠小区16#楼、海埠小区17#楼、海埠小区19#楼至23#楼、大平房地产三期3#公变所带：海埠瀚城北区1#楼、海埠瀚城北区3#楼至6#楼【影响非供电公司产权客户】无 |
| 14 | 10kV南山线 | 2022-8-31 08:30至 2022-8-31 16:30 | 10kV南山线更换B环网柜 | 10kV南山线A环网柜012开关至C环网柜011开关之间线路 | 【区/县】威海市环翠区【影响办事处/乡镇】竹岛办事处【影响供电公司产权客户】无【影响非供电公司产权客户】山东广瑞电力科技有限公司、威海山海行渔具配件厂、威海银杰钢结构工程有限责任公司、威海昌达橡塑制品有限公司 |
| 15 | 10kV林家线 | 2022-08-31 08:00至2022-08-31 17:00 | 10kV林家线拆除林家庄支#3杆，在其东侧新立林家庄支#3杆，新立#3杆安装高压令克 | 10kV林家线#85杆T接林家庄支线至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区【影响办事处/乡镇】温泉镇【影响供电公司产权客户】林家庄村公变所带林家庄村全村【影响非供电公司产权客户】山东聚成水电建设集团有限公司 |